**Информация о проделанной работе по строительству и благоустройству Жилого района «ЭкоГрад Волгарь»**

**за период с 07.08.2017г. по 11.07.2017г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип работ** | **Вид работы** | **Выполнение работ** | **Дата работ** | **Ответственный за выполнение работ** | **Фото №** |
|  |  |  |  |  |  |
| Плановые работы | Подготовка к отопительному сезону 2017-2018гг.Казачья 28 | Замена неисправной запорной арматура системы отопления.Промывка теплообменников отопления и ГВС – 2шт.  | 07.08.2017 – 09.08.2017 | Инженер Несмеянов В.В.Слесарь Павлов А.В. |  |
| Плановые работы | Подготовка к отопительному сезону 2017-2018гг.Осетинская 4 | Замена неисправной запорной арматура системы отопления.Замена Аварийных сборок | 10.08.2017 – 11.08.2017 | Инженер Несмеянов В.В.Слесарь Веселов Е.В. |  |
| Плановые работы | Подготовка к отопительному сезону 2017-2018гг.Казачья 34 | Замена аварийной запорной арматуры системы отопления | 09.08.2017-11.08.2017г. | Инженер Несмеянов В.В.Слесарь Исаенков Н.А. |  |